## متابعة معايير FMS
تاريخ التقييم: اسم المركز:
المعيار | المعيار الفرعي | وصف المتطلب | حالة الاستكمال F\M,P\M,N\M | الخطة التصحيحية | الشخص المسؤول
FMS.1 | FMS.1.1 | تعيين شخص مؤهل مسؤول عن برنامج إدارة المرافق والسلامة | Nm | نخاطب مدير المركز لتكليف شخص مسول عن الملف | مدير المركز
| FMS.1.2 | تشكيل فريق متعدد التخصصات للإشراف على برنامج إدارة المرافق والسلامة | Nm | اصدار قرار من مدير المركز لتشكيل فريق اضافة الى عملهم | مدير المركز
| FMS.1.3 | تنفيذ الفحص والاختبار والصيانة الدورية | Fm
| FMS.1.4 | تحليل بيانات السلامة واتخاذ إجراءات تصحيحية
| FMS.1.5 | الاحتفاظ بجميع وثائق برنامج إدارة المرافق والسلامة
FMS.2 | FMS.2.1 | تنفيذ جولات تفتيش دورية (ربع سنوية)
| FMS.2.2 | توثيق نتائج جولات التفتيش
| FMS.2.3 | تحليل النتائج ووضع خطط تصحيحية
FMS.3 | FMS.3.1 | الالتزام بالأنظمة واللوائح الوطنية
| FMS.3.2 | خلو المبنى ومحيطه من المخاطر
| FMS.3.3 | تنفيذ الصيانة الوقائية والتصحيحية
| FMS.3.4 | وجود خطة صيانة لنظام المياه
| FMS.3.5 | وجود خطة صيانة لنظام التكييف والتهوية
| FMS.3.6 | الاحتفاظ بسجلات الصيانة
FMS.4 | FMS.4.1 | وجود سياسة تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة
| FMS.4.2 | توفير مواقف ومناطق إنزال مخصصة
| FMS.4.3 | تهيئة المداخل والمرافق ودورات المياه
| FMS.4.4 | توفير منحدرات للمناطق المرتفعة
| FMS.4.5 | تقديم المساعدة لذوي الإعاقات المختلفة
FMS.5 | FMS.5.1 | الحفاظ على النظافة والتعقيم
| FMS.5.2 | سلامة الأثاث والجدران والأرضيات
| FMS.5.3 | المحافظة على درجة الحرارة المناسبة
| FMS.5.4 | توفير مواقف وانتظار ودورات مياه مناسبة
FMS.6 | FMS.6.1 | تدريب الموظفين على خطط الإخلاء والحريق
| FMS.6.2 | وضوح مخارج ومسارات الطوارئ
| FMS.6.3 | جاهزية أنظمة مكافحة الحريق
| FMS.6.4 | فحص وصيانة طفايات الحريق
| FMS.6.5 | صيانة واختبار نظام إنذار الحريق
| FMS.6.6 | تطبيق سياسة منع التدخين
| FMS.6.7 | وضع لوحات منع التدخين
FMS.7 | FMS.7.1 | توفير أفراد أمن مدربين
| FMS.7.2 | حماية المعدات والبيانات
| FMS.7.3 | تحديد المناطق المقيدة
| FMS.7.4 | التحكم في الدخول للمناطق الحساسة
| FMS.7.5 | التزام الموظفين ببطاقات التعريف
| FMS.7.6 | اختبار أنظمة الأمن بشكل دوري
FMS.8 | FMS.8.1 | تحديث سجل الأجهزة الطبية
| FMS.8.2 | تركيب الأجهزة حسب تعليمات الشركة المصنعة
| FMS.8.3 | تنفيذ الصيانة الدورية للأجهزة الطبية
| FMS.8.4 | وضع ملصقات الصيانة الوقائية
| FMS.8.5 | عزل الأجهزة التالفة عن الاستخدام
FMS.9 | FMS.9.1 | وجود خطة طوارئ شاملة
| FMS.9.2 | تحديد الأدوار والمسؤوليات أثناء الطوارئ
| FMS.9.3 | تنفيذ فرضيات وتمارين الطوارئ
| FMS.9.4 | تحديد جهات الاتصال والتواصل
| FMS.9.5 | تحديد جهات الإحالة أثناء الطوارئ
| FMS.9.6 | توفير مصادر بديلة للطاقة والمياه
| FMS.9.7 | مراجعة وتحديث الخطة سنوياً
FMS.10 | FMS.10.1 | سجل المواد الخطرة ونشرات SDS | Pm | تحديث الملف خلال اسبوعين | مسول السلامة
| FMS.10.2 | تدريب الموظفين على المواد والنفايات الخطرة
| FMS.10.3 | التحكم في المواد والنفايات الخطرة
| FMS.10.4 | التعامل حسب نشرات بيانات السلامة
| FMS.10.5 | التخلص الآمن من النفايات
| FMS.10.6 | تخزين المواد القابلة للاشتعال بشكل آمن
FMS.11 | FMS.11.1 | استخدام عربات نقل أسطوانات معتمدة
| FMS.11.2 | تهوية أماكن تخزين الأسطوانات
| FMS.11.3 | تثبيت أسطوانات الغاز بشكل آمن
| FMS.11.4 | استبدال الأسطوانات الفارغة وتوفير احتياطي
| FMS.11.5 | الالتزام باشتراطات أنظمة الغازات الطبية